德国·普热惠—（别墅/公寓）系统方案设计咨询信息记录

二、供暖热源信息表

| ☑壁挂炉 | 安装房间及位置 | □厨房 □封闭阳台 □开窗地下室 （见图示说明） |
| --- | --- | --- |
|  | 型号/类别 | □单采暖炉（ ） □双功能采暖炉（ ） |
|  | 安装方式 若方向有变动 请标明 | □ | □ | □ | □ |
|  | 烟 管 | 延长烟道 | 90°弯___个，45°弯___个 20CM___个，30CM___个，50CM___个，100CM___个 |
|  |  | 烟管位置 | □吊顶上 □吊顶下 |
|  |  | 打孔方式 | □水钻 □单层玻璃割圆 □双层玻璃割圆 □钢化玻璃预制圆 |
|  | 采暖主管 | 走向 | □从接口向下走地面（开槽） □向上居中走吊顶 |
|  | 采暖立管 | 穿越位置 | ________房间 ________房间 （见图示说明） |
|  | 热水管道 | 走向 | □从接口向下走地面（开槽） □向上居中走吊顶 |
|  | 热水立管 | 穿越位置 | ________房间 ________房间 （见图示说明） |
|  | 需要预留 | □电源插座 □安全阀及冷凝排水管 □煤气管套管 □温控器控制线 □水箱控制线 |
|  | 温控器选型与定位 | □有线 □无线 □WIFI □OT □非OT（见图示说明和拍照） |
| □燃气管 （拍照图示） | 燃气表房间及位置 | □室外 □厨房 （见图示说明和拍照） |
|  | 燃气管类型与长度 | □波纹管_______米 □铝塑管________米 配件: |
|  | 预埋与否 | □暗装预留套管 □明装 |
|  | 燃气管走向 | □从壁挂炉接口向上敷设到指定位置 □从接口向下敷设 |
| □集中供暖 | 主管入户房间与位置 | ________房间 ________房间 （见图示说明和拍照） |
|  | 入户主管道材质 | □镀锌钢管（丝扣________） □PB管 □PPR铝塑管 |
|  | 入户形式 | □穿地面（角阀） □穿墙（□角阀 □直阀） |
|  | 入户主管道管径 | □DN25 □DN32 |
|  | 分水器位置 | ______房间_________角________墙 |
|  | 户内主管加二次阀门 | □是 □否 |
|  | 户内主管延长段 | 材质______管道______弯头______阀门 XX XX XX XX |
|  |  | 型号：____________________ |
|  |  | 数量：____________________ |
|  | 管道井情况（拍照） | □供回水位置 □热量表 □过滤器 □锁闭阀 |
|  | 户内户外系统隔离 | □需要 □不需要 |
| □热水器 | 太阳能类型 | □高位水箱真空管型 □低位水箱集热板型 （见图示说明和拍照） |
|  | 电热水器类型与位置 | □即热式 □存储式 （见图示说明和拍照） |
|  | 燃气热水器 | （接口及位置图示说明和拍照） |
|  | 集中供暖热水系统 | （入户位置见图示说明和拍照） |
|  | □空气源热泵 |  |
|  | □地源热泵 |  |

| 壁挂炉信息记录（拍照、图示说明） |
| --- |
| 壁挂炉（配插座）安装房间及定位： 位置：______（房间） | 燃气表与燃气管道： 位置：_____（房间） |
| 拍照/定位草图： | 拍照/定位草图： |
| 壁挂炉烟管穿越外墙或玻璃，户外情况： 位置：______（房间） | 壁挂炉温控器所在房间及位置： 位置：______（房间） |
| 拍照/定位草图： | 拍照/定位草图： |
| 壁挂炉热水立管穿越所在房间及位置： 位置：______（房间） | 壁挂炉采暖穿越户内立管所在房间及位置： 位置：______（房间） |
| 拍照/定位草图： | 拍照/定位草图： |

| 集中供暖信息记录（拍照、图示说明） |
| --- |
| 集中供暖入户位置 位置：______（房间） | 集中供暖管道井内情况： 位置：______（房间） |
| 拍照/定位草图： | 拍照/定位草图： |
| 集中供暖穿越户内立管所在房间及位置： 位置：______（房间） | 原太阳能及水箱所在位置： 位置：______（房间） |
| 拍照/定位草图： | 拍照/定位草图： |

测量人签字：

业主确认签字：